## HTI
Cod. inventario	Codice inventario vecchio	SN/matricola	Cod. CIVAB	Apparato padre	Tipologia	Modello	Produttore	Ditta	Descrizione tipologia	Sede	Reparto fisico	Locale	Sede anagrafica	Reparto anagrafico	Posizione apparato
4401-0	4401-0	7991	GCCSIEIE		GCC - GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA	GCCSIEIE - E CAM STANDARD	SIE - SIEMENS AG		GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA - SIEMENS AG - E CAM STANDARD	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare	Gamma Camera	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare
4402-0	4402-0	0879B	ARESIE&N	GCC - GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA / GCCSIEIE - E CAM STANDARD / 4401-0 - GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA - SIEMENS AG - E CAM STANDARD	ARE - ARMADIO DELL'ELETTRONICA	ARESIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		ARMADIO DELL'ELETTRONICA - SIEMENS AG - E CAM	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare	Gamma Camera	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare
4403-0	4403-0	4673	LGCSIE&N	GCC - GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA / GCCSIEIE - E CAM STANDARD / 4401-0 - GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA - SIEMENS AG - E CAM STANDARD	LGC - LETTO PER GAMMA CAMERA	LGCSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		LETTO PER GAMMA CAMERA - SIEMENS AG - .	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare	Gamma Camera	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare
4404-0		21234735			MON - MONITOR	MONIVY#3 - 101 NR	IVY - IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC		MONITOR - IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC - 101 NR	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare	Gamma Camera	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare
4407-0		1210325			MA9 - MASTERIZZATORE	MA9&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		MASTERIZZATORE - . - .	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare
4408-0	4408-0	W1210TSE52735	MA9&NN&N	&EG - ELABORATORE GENERICO / &EGDLU&N - NON RILEVABILE / 17667-0 - ELABORATORE GENERICO - DELL COMPUTER CORP - OPTILEX GX 620	MA9 - MASTERIZZATORE	MA9&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		MASTERIZZATORE - . - .	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Medicina Nucleare
4436-0	4436-0	3689	ALISIES0		ALI - ACCELERATORE LINEARE	ALISIES0 - PRIMUS	SIE - SIEMENS AG		ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4438-0	4438-0	C2602623	ARESIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	ARE - ARMADIO DELL'ELETTRONICA	ARESIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		ARMADIO DELL'ELETTRONICA - SIEMENS AG - .	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4439-0	4439-0	KL0211	GUTSIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	GUT - GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GUTSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO - SIEMENS AG - 5504150	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4442-0		G77F1225200237			MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTVSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - SIEMENS AG - HD 770A	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4443-0	4443-0	58013	&EGSIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		TIPOLOGIA NON DEFINITA - SIEMENS AG - PRIMUS	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4444-0	4444-0	8054720			MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTVSOY&N - NON RILEVABILE	SOY - SONY CORP		MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - SONY CORP - CPD G220R	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4445-0	4445-0	CNCSM95558	012HPI&N	&EG - ELABORATORE GENERICO / &EGIDL&B - MASTER ATX / 4432-0 - ELABORATORE GENERICO - INTERCOMP - MASTER ATX	012 - STAMPANTE	012HPI&N - NON RILEVABILE	HPI - HEWLETT PACKARD CO		STAMPANTE - HEWLETT PACKARD CO - LASER JET 1200	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Ambulatorio 3	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4446-0	4446-0	2211772	&EG&NN&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EG&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		ELABORATORE GENERICO - . - .	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
17750-0	17750-0	H0429	GUTSIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	GUT - GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GUTSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS	GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO - SIEMENS AG - .	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
17751-0	17751-0	5146	ALISIEH9		ALI - ACCELERATORE LINEARE	ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+	SIE - SIEMENS AG	SIEMENS S.P.A.	ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
17754-0	17754-0	ND	&00SIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	&00 - TIPOLOGIA NON DEFINITA	&00SIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS	TIPOLOGIA NON DEFINITA - SIEMENS AG - OPTIVUE 500	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
17756-0		10008			&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS	ELABORATORE GENERICO - SIEMENS AG - .	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
17758-0		QLC064501352			MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTV1GD&N - NON RILEVABILE	1GD - VIEW SONIC	SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - VIEWSONIC CORP - VP 930 B	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
6388-0	6388-0	1030294YM1	TAC1BP&N		TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TAC1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHT SPEED	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Sezione Diagnostica Pronto Soccorso	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
6390-0	6390-0	103739HM9	AIM1BP&N		AIM - ALIMENTATORE	AIM1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	ALIMENTATORE - GE MEDICAL SYSTEMS - 2326492-2	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Sezione Diagnostica Pronto Soccorso	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
6391-0	6391-0	1030254YM5	CTA1BP&N		CTA - CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	CTA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - 2377788-10	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Sezione Diagnostica Pronto Soccorso	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
6392-0	6392-0	CZC5141T42	WSD1BP#D		WSD - WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WSD1BP#D - ADVANTAGE WORKSTATION 4.0	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - GE MEDICAL SYSTEMS - ADVANTAGE WORKSTATION 4.0	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Sala Tac	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
6393-0	6393-0	2170	MONIVV#D		MON - MONITOR	MONIVV#D - MILLENNIA 3500	IVV - INVIVO CORP	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	MONITOR - INVIVO CORP - MILLENNIA 3500	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Sala Tac	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
16207-0	16207-0	HSQC3037CT	CTA1BP&N	TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO / TAC1BP&N - NON RILEVABILE / 16209-0 - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - HI SPEED QX/I	CTA - CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	CTA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - .	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia	Tac	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia
16208-0	16208-0	50738HM4	TPA1BP&N	TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO / TAC1BP&N - NON RILEVABILE / 16209-0 - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - HI SPEED QX/I	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TPA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - 2335179-2	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia	Tac	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia
16209-1		104610GI1	CRA&NN&N		CRA - COMPLESSO RADIOGENO	CRA&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		COMPLESSO RADIOGENO - . - .	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia	Tac	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia
16209-0	16209-0	890499YM7	TAC1BP&N		TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TAC1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - HI SPEED QX/I	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia	Tac	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia
16210-0		916069YM6	CTA1BP&N		CTA - CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	CTA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - .	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia	Tac	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia
16212-0		573600261	&VINCS&N		&VI - VIDEO	&VINCS&N - NON RILEVABILE	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD		VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 1850 X	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia	Tac	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia
19611-0	19611-0	CZC1234TZR	WSDHPI&N		WSD - WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WSDHPI&N - NON RILEVABILE	HPI - HEWLETT PACKARD CO	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - HEWLETT PACKARD CO - CD 5850	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia	Tac	OSPEDALE CIVITA CASTELLANA	Radiologia
16384-0	16384-0	95335HVI6	TPA1BP&N	TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO / TACGE0£V - LIGHTSPEED / 16385-0 - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHT SPEED	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TPA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - 2335179-2	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia	Refertazione Tac	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Medicina Generale e Coordinamento Clinico
16385-0	16385-0	1004495YM6			TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TACGE0£V - LIGHTSPEED	GE0 - GE HEALTHCARE	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHT SPEED	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia	Refertazione Tac	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Medicina Generale e Coordinamento Clinico
31255	16386-0	96292HM8	AREGE0&N	TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO / TACGE0£V - LIGHTSPEED / 16385-0 - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHT SPEED	ARE - ARMADIO DELL'ELETTRONICA	AREGE0&N - NON RILEVABILE	GE0 - GE HEALTHCARE	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	ALIMENTATORE - GE MEDICAL SYSTEMS - 2326492-2	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia	Refertazione Tac	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Medicina Generale e Coordinamento Clinico
16387-0		1009902YM6	CTA1BP&N		CTA - CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	CTA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - 2377788-10	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia	Refertazione Tac	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Medicina Generale e Coordinamento Clinico
16388-0		FRB447059X	WSD1BP&N		WSD - WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WSD1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - GE MEDICAL SYSTEMS - 2376975	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia	Refertazione Tac	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Medicina Generale e Coordinamento Clinico
16389-0		4X300250CB	&VDNCS&N		&VI - VIDEO	&VDNCS&N - NON RILEVABILE	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 1880 SX	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia	Refertazione Tac	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia
16390-0	16390-0	4X300262CB	&VINCS&N		&VI - VIDEO	&VINCS&N - NON RILEVABILE	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 1880 SX	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Radiologia	Refertazione Tac	OSPEDALE ACQUAPENDENTE	Medicina Generale e Coordinamento Clinico
16448-0	16448-0	0507-2383-13	PRDSIA&R		PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PRDSIA&R - SYNCHRO 9	SIA - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	SIAS	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA - SYNCHRO	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Uff. Capo Sala	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
16449-0	16449-0	0507-904100	012SKM#9	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO / TPASIA#C - BEDALIX / 16450-0 - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	012 - STAMPANTE	012SKM#9 - DPU-414	SKM - SEIKO INSTRUMENTS INC	SIAS	STAMPANTE - SEIKO INSTRUMENTS INC - DPU-414	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Uff. Capo Sala	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
16450-0	16450-0	0505-1752-00	TPASIA#C		TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TPASIA#C - BEDALIX	SIA - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	SIAS	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Uff. Capo Sala	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
16452-0	16452-0	5930060-M16715	LSCBCT&N		LSC - LAMPADA SCIALITICA	LSCBCT&N - NON RILEVABILE	BCT - BERCHTOLD GMBH & CO KG	SIAS	LAMPADA SCIALITICA - BERCHTOLD GMBH & CO KG - CHROMOPHARE D530PLUS	OSPEDALE VITERBO	Ostetricia e Ginecologia	Sala Parto	OSPEDALE VITERBO	Ostetricia e Ginecologia Polo
16453-0	16453-0	ENCPUT0931	MONMGB&1		MON - MONITOR	MONMGB&1 - ENVOY	MGB - MENNEN MEDICAL LTD	SIAS	MONITOR - MENNEN MEDICAL LTD - ENVOY	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Uff. Capo Sala	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
16454-0	16454-0	156-13501198	&VI&NN&N		&VI - VIDEO	&VI&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE	SIAS	VIDEO - CTX - PR705F	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Uff. Capo Sala	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
16455-0	16455-0	Q0246400300	012&NN&N		012 - STAMPANTE	012&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE	SIAS	STAMPANTE - LANIER - LP025N	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Uff. Capo Sala	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
17005-0	17005-0	254	AIM&NN&N	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO / TPASIA#C - BEDALIX / 16450-0 - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	AIM - ALIMENTATORE	AIM&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE	SIAS	ALIMENTATORE - . - .	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Emodinamica	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
17006-0	17006-0	TT61350462	&EG&NN&N	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO / TPASIA#C - BEDALIX / 16450-0 - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EG&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE	SIAS	ELABORATORE GENERICO - SUN - .	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Emodinamica	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
17007-0	17007-0	411KGCD1N763	&VILGC&N		&VI - VIDEO	&VILGC&N - NON RILEVABILE	LGC - LG ELECTRONICS INC	SIAS	VIDEO - LG ELECTRONICS INC - L 1730 S	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Emodinamica	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
17008-0	17008-0	CNMJM91263	012HPIVF	ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER / ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C / 18323-0 - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	012 - STAMPANTE	012HPIVF - LASERJET 1320	HPI - HEWLETT PACKARD CO	SIAS	STAMPANTE - HEWLETT PACKARD CO - LASERJET 1320	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Emodinamica	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
17009-0	17009-0	62107614GB	&VINCS&N		&VI - VIDEO	&VINCS&N - NON RILEVABILE	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	SIAS	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - MULTISYNC LCD	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Emodinamica	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
17010-0	17010-0	327940600004	POGMGB&A	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO / TPASIA#C - BEDALIX / 16450-0 - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - SIAS SOCIETA` ITALIANA APPARECCHI SCIENTIFICI SPA	POG - POLIGRAFO	POGMGB&A - HORIZON 9000 WS	MGB - MENNEN MEDICAL LTD	SIAS	POLIGRAFO - MENNEN MEDICAL LTD - HORIZON 9000 WS	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Emodinamica	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
16538-0	16538-0	2650YC8	TAC1BP&N		TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TAC1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHT SPEED	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16539-0	16539-0	123373HM3	TPA1BP&N	TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO / TAC1BP&N - NON RILEVABILE / 16538-0 - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHT SPEED	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TPA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - 2335179-2	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16540-0		117002HM6			GUT - GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GUT1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - 2326492	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16541-0	16541-0	33271C4	WSD1BP&N	TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO / TAC1BP&N - NON RILEVABILE / 16538-0 - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHT SPEED	WSD - WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WSD1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - 2377708	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16542-0		512263			MON - MONITOR	MONIVY&N - NON RILEVABILE	IVY - IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	MONITOR - IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC - 3000	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16544-0	16544-0	SY108098YB	&VDNCSAG	&EG - ELABORATORE GENERICO / &EGHPI&N - NON RILEVABILE / 16546-0 - ELABORATORE GENERICO - HEWLETT PACKARD CO - XW 8300	&VI - VIDEO	&VDNCSAG - I INSTRUMENTS LTD - MULTISYNCLCD1980SXI	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - MULTISYNC 1980 SXI	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16545-0	16545-0	SY108093YB	&VDNCSAG	&EG - ELABORATORE GENERICO / &EGHPI&N - NON RILEVABILE / 16546-0 - ELABORATORE GENERICO - HEWLETT PACKARD CO - XW 8300	&VI - VIDEO	&VDNCSAG - I INSTRUMENTS LTD - MULTISYNCLCD1980SXI	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - MULTISYNC 1980 SXI	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16546-0		CZC54926TI			&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGHPI&N - NON RILEVABILE	HPI - HEWLETT PACKARD CO	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	ELABORATORE GENERICO - HEWLETT PACKARD CO - XW 8300	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16573-0	16573-0	20837	DEO1BP&C		DEO - DENSITOMETRO OSSEO	DEO1BP&C - DPX BRAVO	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	DENSITOMETRO OSSEO - GE MEDICAL SYSTEMS - DPX BRAVO	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Stanza Comandi Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16574-0	16574-0	4PQZ02J	&EGDLU&N	DEO - DENSITOMETRO OSSEO / DEO1BP&C - DPX BRAVO / 16573-0 - DENSITOMETRO OSSEO - GE MEDICAL SYSTEMS - DPX BRAVO	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGDLU&N - NON RILEVABILE	DLU - DELL COMPUTER CORP	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	ELABORATORE GENERICO - DELL COMPUTER CORP - OPTILEX GX 620	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Stanza Comandi Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16575-0	16575-0	NR	&VIDLU&N	DEO - DENSITOMETRO OSSEO / DEO1BP&C - DPX BRAVO / 16573-0 - DENSITOMETRO OSSEO - GE MEDICAL SYSTEMS - DPX BRAVO	&VI - VIDEO	&VIDLU&N - NON RILEVABILE	DLU - DELL COMPUTER CORP	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	VIDEO - DELL COMPUTER CORP - E176FP	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Stanza Comandi Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16576-0		THS85130D1			012 - STAMPANTE	012HPI&N - NON RILEVABILE	HPI - HEWLETT PACKARD CO	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	STAMPANTE - HEWLETT PACKARD CO - DESKJET 5440	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Stanza Comandi Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16577-0	16577-0	BB-40100-B		DEO - DENSITOMETRO OSSEO / DEO1BP&C - DPX BRAVO / 16573-0 - DENSITOMETRO OSSEO - GE MEDICAL SYSTEMS - DPX BRAVO	&YX - TRASFORMATORE ISOLAM.	&TI&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - ULVECO - W 8748	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Stanza Comandi Tac	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
17943-0	17943-0	23264924	GUT1BP&N		GUT - GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GUT1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - .	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Tac B + W.C.	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
17944-0	17944-0	5124069X	TAC1BP#I		TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	TAC1BP#I - LIGHTSPEED VCT	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO - GE MEDICAL SYSTEMS - LIGHTSPEED VCT	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Tac B + W.C.	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
17946-0	17946-0	801381	MONIVY#N		MON - MONITOR	MONIVY#N - CARDIAC TRIGGER MONITOR 3150	IVY - IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	MONITOR - IVY BIOMEDICAL SYSTEMS INC - CARDIAC TRIGGER MONITOR 3150	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Tac B + W.C.	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
17947-0	17947-0	5115335X	CTA1BP&N		CTA - CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	CTA1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - GE MEDICAL SYSTEMS - .	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Tac B + W.C.	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
17948-0	17948-0	ND	&VINCS&N		&VI - VIDEO	&VINCS&N - NON RILEVABILE	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 2080VX	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Tac B + W.C.	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
17949-0	17949-0	ND	&VINCS&N		&VI - VIDEO	&VINCS&N - NON RILEVABILE	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 2080VX	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Tac B + W.C.	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
17952-0	17952-0	5121647	TTG1BP&N		TTG - TAVOLO TOMOGRAFICO	TTG1BP&N - NON RILEVABILE	1BP - GE MEDICAL SYSTEM	GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	TAVOLO TOMOGRAFICO - GE MEDICAL SYSTEMS - .	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Tac B + W.C.	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
16850-0	16850-0	3077	TRMEOBBA		TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	TRMEOBBA - ARTOSCAN C	EOB - ESAOTE SPA	ESAOTE S.P.A.	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - ARTOSCAN C	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Diagnostica	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
16851-0		K16054			CTA - CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	CTAEOBBA - ARTOSCAN C	EOB - ESAOTE SPA	ESAOTE S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - ESAOTE SPA - ARTOSCAN C	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Diagnostica	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
31375	16852-0	212348139		TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMEOBBA - ARTOSCAN C / 16850-0 - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - ARTOSCAN C	&VI - VIDEO	&VIPHIAT - BRILLANCE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	ESAOTE S.P.A.	VIDEO - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - BRILLANCE	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Diagnostica	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
18312-0	18312-0	2712	AREEOB&N	TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMEOBDP - E SCAN XQ / 18313-0 - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - E SCAN XQ	ARE - ARMADIO DELL'ELETTRONICA	AREEOB&N - NON RILEVABILE	EOB - ESAOTE SPA	ESAOTE S.P.A.	ARMADIO DELL'ELETTRONICA - ESAOTE SPA - XQ970019004	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Risonanza	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
18313-0	18313-0	2782	TRMEOBDP		TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	TRMEOBDP - E SCAN XQ	EOB - ESAOTE SPA	ESAOTE S.P.A.	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - E SCAN XQ	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Risonanza	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
18314-0	18314-0	38207117	MTVEOB&N	TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMEOBDP - E SCAN XQ / 18313-0 - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - E SCAN XQ	MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTVEOB&N - NON RILEVABILE	EOB - ESAOTE SPA	ESAOTE SPA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - ESAOTE SPA - CG 19	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Risonanza	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
18315-0	18315-0	345	&EGEOBOE	TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMEOBDP - E SCAN XQ / 18313-0 - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - E SCAN XQ	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGEOBOE - CD 2	EOB - ESAOTE SPA	ESAOTE SPA	ELABORATORE GENERICO - ESAOTE SPA - CD 2	OSPEDALE VITERBO	Radiologia	Risonanza	OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
19427-0	19427-0	7179	TRMEOBMO		TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	TRMEOBMO - S SCAN	EOB - ESAOTE SPA	ESAOTE S.P.A.	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - S SCAN	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Diagnostica	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
19428-0	19428-0	7179	GUT&NN&N	TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMEOBMO - S SCAN / 19427-0 - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - S SCAN	GUT - GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GUT&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE	ESAOTE S.P.A.	GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO - . - .	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Diagnostica	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
19429-0	19429-0	NR	CTA&NN&N	TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMEOBMO - S SCAN / 19427-0 - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - S SCAN	CTA - CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	CTA&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE	ESAOTE S.P.A.	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO - . - .	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Diagnostica	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
19430-0	19430-0	08201707UB	&VINCS&N	TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMEOBMO - S SCAN / 19427-0 - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA - ESAOTE SPA - S SCAN	&VI - VIDEO	&VINCS&N - NON RILEVABILE	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	ESAOTE S.P.A.	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - MULTISYNC LCD 2490 WUXI	OSPEDALE TARQUINIA	Radiologia	Diagnostica	OSPEDALE TARQUINIA	Diagnostica per Immagini
18867-0	18867-0	UIMS	GRDDRN&O	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	GRD - GRUPPO RADIOLOGICO	GRDDRN&O - MC 3	DRN - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH	DORNIER MED TECH	ARMADIO DELL'ELETTRONICA	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18868-0	18868-0	771	LITDRN#M		LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO	LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II	DRN - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH	DORNIER MED TECH	LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18865-0	18865-0	73119088YB	&VINCS#Z	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	&VI - VIDEO	&VINCS#Z - LCD 1990 SXI	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	DORNIER MED TECH	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 1990 SXI	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18866-0	18866-0	73119112YB	&VINCS#Z	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	&VI - VIDEO	&VINCS#Z - LCD 1990 SXI	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	DORNIER MED TECH	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 1990 SXI	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18869-0	18869-0	YK7K078884	&EGFJD#4	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGFJD#4 - CELSIUS W360	FJD - FUJITSU SIEMENS	DORNIER MED TECH	ELABORATORE GENERICO - SIEMENS AG - CELSIUS M450	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18871-0	18871-0	73119069XB	&VINCS#Z	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	&VI - VIDEO	&VINCS#Z - LCD 1990 SXI	NCS - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	DORNIER MED TECH	VIDEO - NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD - LCD 1990 SXI	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18872-0	18872-0	ND	&00DRN&N	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	&00 - TIPOLOGIA NON DEFINITA	&00DRN&N - NON RILEVABILE	DRN - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH	DORNIER MED TECH	TIPOLOGIA NON DEFINITA - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - DL SII CONSOLLE	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18874-0	18874-0	ND	TODDRN&N	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	TOD - TERAPIA AD ONDE D'URTO, APPARECCHIO PER	TODDRN&N - NON RILEVABILE	DRN - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH	DORNIER MED TECH	TERAPIA AD ONDE D'URTO, APPARECCHIO PER - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - .	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18875-0	18875-0	ND	PRDDRN&N	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	PRDDRN&N - NON RILEVABILE	DRN - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH	DORNIER MED TECH	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - .	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18876-0	18876-0	ND	TPADRN&H	LIT - LITOTRITORE EXTRACORPOREO / LITDRN#M - LITHOTRIPTER S II / 18868-0 - LITOTRITORE EXTRACORPOREO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - LITHOTRIPTER S II	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TPADRN&H - RELAX +	DRN - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH	DORNIER MED TECH	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH - RELAX +	OSPEDALE VITERBO	Urologia	Sala Operatoria	OSPEDALE VITERBO	Urologia Polo
18873					LASER MEDILAS H20
18318-0	18318-0	AN02846000862	MTVPHI&N	ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER / ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C / 18323-0 - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTVPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - CML 1832	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Sala A	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
18319-0	18319-0	AN020849000952	MTVPHI&N	ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER / ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C / 18323-0 - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTVPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - CML 1832	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Sala A	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
18320-0	18320-0	AN020817000897	MTVPHI&N	ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER / ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C / 18323-0 - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTVPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - CML 1832	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Sala A	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
18321-0	18321-0	523012	IAGATW#5	ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER / ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C / 18323-0 - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	IAG - INIETTORE ANGIOGRAFICO	IAGATW#5 - CVI	ATW - ACIST MEDICAL SYSYEMS INC	PHILIPS S.P.A.	INIETTORE ANGIOGRAFICO - ACIST MEDICAL SYSYEMS INC - CVI	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Sala A	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
18322-0	18322-0	1107	TPAPHI&N	ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER / ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C / 18323-0 - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	TPA - TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TPAPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - .	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Sala A	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
18323-0	18323-0	1317	ADGPHI%D		ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER	ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Refertazione Sala A	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
18949-0	18949-0	200801359	&EGPHI&N	ADG - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER / ADGPHI%D - ALLURA XPER FD10 C / 18323-0 - ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ALLURA XPER FD10 C	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	ELABORATORE GENERICO - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - .	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Comandi	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
18950-0	18950-0	DL5A0833820828	MTVPHI&N		MTV - MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MTVPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - BW 220	OSPEDALE VITERBO	Emodinamica	Comandi	OSPEDALE VITERBO	Cardiologia
20834-0		TR-150-5047			TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	TRMPHIX5 - INTERA ACHIEVA 1,5T	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PHILIPS S.P.A.	TRM ACHIEVA 1,5 T	OSPEDALE VITERBO	Radiologia		OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
20828-0		CZC4134JRS		TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMPHIX5 - INTERA ACHIEVA 1,5T / 20834	WSD - WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	WSDPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS			OSPEDALE VITERBO	Radiologia		OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
20829-0		1346		TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA / TRMPHIX5 - INTERA ACHIEVA 1,5T / 20834	GUT - GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	GUTPHI&N - NON RILEVABILE	PHI - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS			OSPEDALE VITERBO	Radiologia		OSPEDALE VITERBO	Diagnostica per Immagini
19451-0		CZC1099P5R	&EGHPIWT		ONCENTRA MASTERPLAN ONCOLOGY SYSTEM	&EGHPIWT - Z 600	HPI - HEWLETT PACKARD CO	NUCLITAL S.R.L.	ELABORATORE GENERICO - HEWLETT PACKARD CO - Z 600	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Dosimetria	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
19452-0		CNK0500LMP	&VIHPIUG	&EG - ELABORATORE GENERICO / &EGHPIWT - Z 600 / 19451-0 - ELABORATORE GENERICO - HEWLETT PACKARD CO - Z 600	&VI - VIDEO	&VIHPIUG - L 1950	HPI - HEWLETT PACKARD CO	NUCLITAL S.R.L.	VIDEO - HEWLETT PACKARD CO - L 1950	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Dosimetria	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
19453-0		CNK03002MF	&VIHPIUG	&EG - ELABORATORE GENERICO / &EGHPIWT - Z 600 / 19451-0 - ELABORATORE GENERICO - HEWLETT PACKARD CO - Z 600	&VI - VIDEO	&VIHPIUG - L 1950	HPI - HEWLETT PACKARD CO	NUCLITAL S.R.L.	VIDEO - HEWLETT PACKARD CO - L 1950	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Dosimetria	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
19454-0		CZC1099P5M	&EGHPIWT		&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGHPIWT - Z 600	HPI - HEWLETT PACKARD CO	NUCLITAL S.R.L.	ELABORATORE GENERICO - HEWLETT PACKARD CO - Z 600	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Dosimetria	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
656				TAC HISPEED LX/I	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO			GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.		OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
21215				ANGIOGRAFO FISSO SIEMENS AXIOM ARTIS ZEE +ACCESSORI+INIETTORE				SIEMENS S.P.A.		OSPEDALE VITERBO	Radiologia Interventistica	Radiologia Interventistica	OSPEDALE VITERBO
21233				2° WORKSTATION ANGIOGRAFO AXIOM ARTIS ZEE	SYSTEM SYNGO X-WP VB14
30751			&VDEIZ&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	&VI - VIDEO	&VDEIZ&N - NON RILEVABILE	EIZ - EIZO NANAO CORP		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30752			&VI1GD&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	&VI - VIDEO	&VI1GD&N - NON RILEVABILE	1GD - VIEW SONIC		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30767			&VI1GD#5	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	&VI - VIDEO	&VI1GD#5 - UP 950 B	1GD - VIEW SONIC		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30768			&VI1GD#5	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	&VI - VIDEO	&VI1GD#5 - UP 950 B	1GD - VIEW SONIC		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30769			012HPI&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	012 - STAMPANTE	012HPI&N - NON RILEVABILE	HPI - HEWLETT PACKARD CO		STAMPANTE	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30770			VTR&NN&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	VTR - VIDEOREGISTRATORE	VTR&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		VIDEOREGISTRATORE	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30765			&EGFJD#4	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGFJD#4 - CELSIUS W360	FJD - FUJITSU SIEMENS		ELABORATORE GENERICO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30774			&EGSIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		ELABORATORE GENERICO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30766			6AM&AP#L	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	6AM - GRUPPO DI CONTINUITA'	6AM&AP#L - SMART UPS 750	&AP - APC AMERICAN POWER CONVERSION		GRUPPO DI CONTINUITA'	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
17749			ARE&NN&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	ARE - ARMADIO DELL'ELETTRONICA	ARE&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		ARMADIO DELL'ELETTRONICA	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30753			TVC&NNFI	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	TVC - TELECAMERA	TVC&NNFI - CCDCAMERA	&NN - NON RILEVABILE		TELECAMERA	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30755			TVC&NNFI	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	TVC - TELECAMERA	TVC&NNFI - CCDCAMERA	&NN - NON RILEVABILE		TELECAMERA	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30754			TVC&NN&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIEH9 - ONCOR IMPRESSION IMRT+ / 17751-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - ONCOR IMPRESSION IMRT+	TVC - TELECAMERA	TVC&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		TELECAMERA	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 2	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30816			&VDSOYYN	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	&VI - VIDEO	&VDSOYYN - MULTISCAN G 200 P	SOY - SONY CORP		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30822			&VDEIZ&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	&VI - VIDEO	&VDEIZ&N - NON RILEVABILE	EIZ - EIZO NANAO CORP		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30823			&VI1GD#5	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	&VI - VIDEO	&VI1GD#5 - UP 950 B	1GD - VIEW SONIC		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30824			&VI1GD#5	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	&VI - VIDEO	&VI1GD#5 - UP 950 B	1GD - VIEW SONIC		VIDEO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30825			VTR&NN&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	VTR - VIDEOREGISTRATORE	VTR&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		VIDEOREGISTRATORE	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30827			&EGSIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	&EG - ELABORATORE GENERICO	&EGSIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		ELABORATORE GENERICO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Sala Comando	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30815			TVC&NNFI	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	TVC - TELECAMERA	TVC&NNFI - CCDCAMERA	&NN - NON RILEVABILE		TELECAMERA	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30820			TVC&NN&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	TVC - TELECAMERA	TVC&NN&N - NON RILEVABILE	&NN - NON RILEVABILE		TELECAMERA	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30817			TVC&NNFI	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	TVC - TELECAMERA	TVC&NNFI - CCDCAMERA	&NN - NON RILEVABILE		TELECAMERA	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30818			SANGAX#9	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	SAN - SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SANGAX#9 - GLD 400 B	GAX - GAMMEX RMI		SISTEMA LASER POSIZIONAMENTO PAZIENTI	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
30819			SANGAX#9	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	SAN - SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	SANGAX#9 - GLD 400 B	GAX - GAMMEX RMI		SISTEMA LASER POSIZIONAMENTO PAZIENTI	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia
4437			TRISIE&N	ALI - ACCELERATORE LINEARE / ALISIES0 - PRIMUS / 4436-0 - ACCELERATORE LINEARE - SIEMENS AG - PRIMUS	TRI - TAVOLO RIBALTABILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	TRISIE&N - NON RILEVABILE	SIE - SIEMENS AG		TAVOLO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia	Corridoio + Sala Acc. Lineare 1	OSPEDALE VITERBO	Radioterapia