SCHEDA TECNICA – MODELLO T1

N. 4 MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LA ASL DI VITERBO
BLOCCO OPERATORIO P.O. BELCOLLE – LOTTO 2

Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
N. 4 monitor multiparametrici, dotati di software specifici per l’utilizzo su pazienti adulti e pediatrici
ECG a 3/5 derivazioni, possibilità di visualizzare e storicizzare la curva ECG, la F.C., respiro/apnea, tratto ST ed aritmie anche per pazienti portatori di pacemacker;
Pressione non invasiva
Saturazione periferica di O2 (SpO2)
Pressione invasiva
Temperatura
Disporre di display a colori TFT/LCD con dimensioni di almeno 15”, touch screen, con possibilità di visualizzazione di almeno 8 tracce espandibili
Batteria integrata con autonomia indicativa di 120 minuti in monitoraggio continuo
Memorizzare i trends grafici e tabellari per almeno 48 ore con allarmi acustici e visivi su livelli di gravità diversi;
Dotato di tutte le parti e di ogni altro accessorio necessario al suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento (cavi, trasduttori, etc…)
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica)___________

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
sede
magazzino parti di ricambio
tipo di contratto
n. visite periodiche
nr. Interventi su chiamata
esclusioni
sistema di telediagnosi
aggiornamenti HW e SW
certificazioni di qualità ditta manutentrice
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo
Copertura danni accidentali
Corsi di formazione
Tempi di risposta max
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura
verifiche di sicurezza elettrica
controlli di qualità prestazionale
Disponibilità di apparecchiature sostitutive

Modalità e termine della garanzia
Durata della garanzia
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia