SCHEDA TECNICA – MODELLO T1

N. 2 MONITOR DEFIBRILLATORI PER LA ASL DI VITERBO
BLOCCO OPERATORIO P.O. BELCOLLE – LOTTO 4

Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
Defibrillatore esterno bifasico per carrelli di emergenza idoneo all’utilizzo di soccorritori di primo soccorso/personale qualificato per il soccorso avanzato
Idoneo per applicazioni anche pediatriche
Manuale e semiautomatico;
Registratore / sommario eventi
Energia bifasica in linea con i protocolli cardiologici e le linee guida internazionali vigenti;
Monitoraggio ed analisi ECG;
Funzione cardioversione
Possibilità di selezionare il dosaggio di energia
Stampa ECG su stampante incorporata;
Schermo preferibilmente a colori attivo LCD per la visualizzazione dell’ECG ed eventuali messaggi scritti
Funzionamento a rete e batterie interne ricaricabili; le batterie dovranno essere di idonea durata (indicarne l’autonomia in nr. di scariche)
Possibilità di trasmissione dei dati memorizzati tramite PC con software dedicato;
Sistema di sorveglianza continua del paziente con allarmi visivi ed acustici per ritmi di defibrillazione e tachicardia ventricolare;
Possibilità di sistema automatico di rilevamento degli artefatti da movimento durante l’ analisi automatica del ritmo.
Dotato di tutte le parti ed accessori (tipo: cavo ecg a 3 derivazioni, cavo di collegamento a rete elettrica, piastre rigide con piastre pediatriche incorporate,…etc) necessari al suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento
Marcatura CE ai sensi delle Direttive Comunitarie Applicabili (quali D.Lgs 332/2000 e D.Lgs n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE – Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate).

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica)___________

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
sede
magazzino parti di ricambio
tipo di contratto
n. visite periodiche
nr. Interventi su chiamata
esclusioni
sistema di telediagnosi
aggiornamenti HW e SW
certificazioni di qualità ditta manutentrice
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo
Copertura danni accidentali
Corsi di formazione
Tempi di risposta max
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura
verifiche di sicurezza elettrica
controlli di qualità prestazionale
Disponibilità di apparecchiature sostitutive

Modalità e termine della garanzia
Durata della garanzia
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia