SCHEDA TECNICA – MODELLO T1

N.1 VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBAZIONI DIFFICILI PER LA ASL DI VITERBO –
BLOCCO OPERATORIO P.O. BELCOLLE – LOTTO 6

Tipologia	SI/NO	Descrizione e note
REQUISITI TECNICI:
Per uso in anestesia e rianimazione
Videolaringoscopio portatile, alimentato a batteria, per la visione diretta delle vie aeree superiori e per aiutare l’intubazione in caso di anestesia
Lame oculari monopaziente adattabili con qualunque tubo endotracheale standard o armato
Ottica pluriuso a luce led con sistema antiappannante
Dotato di display
Videocamera che consenta l’intubazione da qualunque posizione
Uscita video compatibile con monitor esterni e dispositivi di registrazione
L’apparecchiatura dovrà essere fornita completa di tutte le parti e gli accessori necessari per il suo corretto, sicuro ed immediato funzionamento
Marcatura CE ai sensi del D.Lgs. n.37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell’organismo certificato che le ha rilasciate

Altre caratteristiche qualificanti (da riportarsi di seguito o eventualmente in relazione tecnica)___________

Attenzione: non modificare la colonna a sinistra. Possono invece essere inseriti accessori opzionali e altre caratteristiche e requisiti operando nella colonna a destra ed incrementando le righe.

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK	DESCRIZIONE	NOTE
Organizzazione del servizio di assistenza tecnica
sede
magazzino parti di ricambio
tipo di contratto
n. visite periodiche
nr. Interventi su chiamata
esclusioni
sistema di telediagnosi
aggiornamenti HW e SW
certificazioni di qualità ditta manutentrice
n. tecnici dedicati e/o specialisti su Viterbo
Copertura danni accidentali
Corsi di formazione
Tempi di risposta max
tempo max per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura
verifiche di sicurezza elettrica
controlli di qualità prestazionale
Disponibilità di apparecchiature sostitutive

Modalità e termine della garanzia
Durata della garanzia
Modalità e servizi inclusi nel periodo di garanzia