## ALLEGATO A
N. LOTTO	CND	DESCRIZIONE ARTICOLO		U.M.	QUANTITA’ ANNUA / PRESUNTA	QUANTITA’ TOTALE ANNUA / AUSL RIETI	QUANTITA’ TOTALE ANNUA / AUSL CIVITAVECCHIA	QUANTITA’ TOTALE ANNUA / AUSL ROMA G	QUANTITA’ BIENNALE / PRESUNTA	Prezzo Unitario posto a base d'asta / (iva esclusa)	Importo Totale Lotto / (iva esclusa)		importo per cig	CIG
1	P060102	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE in gel di silicone. (*) / 1. Protesi mammarie di forma anatomica in gel di silicone coesivo (alta coesività) di grado medicale, biocompatibile e atossico. Involucro esterno in elastomero di silicone di grado medicale a triplo strato resistente e non permeabile al trasudo. / 2. Superficie testurizzatata. / 3. Reperi sulla superficie per un corretto posizionamento in senso longitudinale. / 4. Varie dimensioni longitudinali con varie proiezioni e diametri trasversali. Tali caratteristiche devono essere combinate tra loro ad ottenere il maggior numero possibile di varietà e misure protesiche. / 5. Range volumetrico per ciascuna forma e variante da 90 ad oltre 650 cc. / 6. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i dati necessari alla tracciabilità degli impianti. / 7. Validazione da parte di organi di controllo qualificati di nazioni estere. / 8. Adeguata e recente documentazione scientifica comprovante l’impiego delle protesi in studi clinici. / 9. Garanzia minima delle protesi da parte del produttore		PZ	60				120	€ 525,00	€ 63.000,00	€ 15.750,00	€ 78.750,00	7237075F34
2	P900103	ESPANSORI TESSUTALI MAMMARI / 1. Espansori tessutali di forma anatomica in elastomero di silicone di grado medicale, biocompatibile, atossico, a triplo strato con superficie testurizzata, a riempimento con soluzione fisiologica, repere sulla superficie per un corretto posizionamento longitudinale, valvola di riempimento integrata a rilevamento magnetico e radiopaca, di facile reperimento mediante idoneo strumento esterno in dotazione e con sistema di sicurezza per evitare perforazioni con l’ago. / 2. Volume da 200cc ad oltre 600cccirca. / 3. Forma anatomica con possibilità di almeno due altezze longitudinali. / 4. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i data necessari alla tracciabilità dell’impianto		PZ	20				40	€ 525,00	€ 21.000,00	€ 5.250,00	€ 26.250,00	723708142B
3	P0601199	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE rivestite in schiuma di poliuretano (*) / 1. Protesi mammarie di forma anatomica in gel di silicone coesivo (alta coesività) di grado medicale, biocompatibile e atossico. / 2. Involucro esterno in elastomero di silicone di grado medicale a triplo strato resistente e non permeabile al trasudo. / 3. Superficie rivestita con schiuma di poliuretano. / 4. Reperi sulla superficie per un corretto posizionamento in senso longitudinale. / 5. Varie dimensioni longitudinali con varie proiezioni e diametri trasversali. Tali caratteristiche devono essere combinate tra loro ad ottenere il maggior numero possibile di varietà e misure protesiche. / 6. Range volumetrico per ciascuna forma e variante da 90 ad oltre 650 cc. / 7. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i dati necessari alla tracciabilità degli impianti. / 8. Validazione da parte di organi di controllo qualificati di nazioni estere. / 9. Adeguata e recente documentazione scientifica comprovante l’impiego delle protesi in studi clinici. / 10. Garanzia minima delle protesi da parte del produttore		PZ	20				40	€ 525,00	€ 21.000,00	€ 5.250,00	€ 26.250,00	7237090B96
4	P900299	MATERIALE BIOLOGICO da utilizzare come rivestimento delle protesi mammarie (ADM matrici dermiche acellulari). / Fogli di materiale costituito da componenti delle matrici extracellulari (collagene ecc.), di origine umana o animale, non cross-linked in confezione sterile, di varie misure con possibilità di fenestrazione ove non già esistente. / Possibilità di modellamento. / Possibilità di immagazzinamento a temperatura ambiente senza particolari precauzioni		PZ	10				20	€ 850,00	€ 17.000,00	€ 4.250,00	€ 21.250,00	723709608D
5	P900204	MATERIALE NON BIOLOGICO da utilizzare come rivestimento delle protesi mammarie. / Fogli di materiale non biologico, sintetico, non riassorbibile ma biocompatibile. / In confezione sterile e facilmente immagazzinabile. / Espansibile e facilmente applicabile		PZ	20				40	€ 850,00	€ 34.000,00	€ 8.500,00	€ 42.500,00	723710257F
				IMPORTO TOTALE BIENNALE / (IVA ESCLUSA)							€ 156.000,00
				IMPORTO OPZIONE (IVA ESCLUSA) / FINO AD UN MASSIMO DI MESI SEI							€ 39.000,00
				IMPORTO TOTALE (IVA ESCLUSA)							195.000,00
(*)SIZER DI PROVA ( da fornire in abbinamento a tutte le tipologie di protesi mammarie senza ulteriori aggravi di spesa). / Diverse forme corrispondenti alle diverse forme delle protesi definitive; involucro liscio in elastomero di silicone; riempimento i gel di silicone; barriera a 360° per minimizzare la diffusione del gel; presenza di segni di repere; fornitura in confezione sterile e risterilizzabili in autoclave

## allegato indagine mercato
N. LOTTI	DESCRIZIONE ARTICOLO		QUANTITA’ TOTALE ANNUA / AUSL VT	QUANTITA’ TOTALE ANNUA / AUSL RIETI	QUANTITA’ TOTALE ANNUA / AUSL CIVITAVECCHIA	QUANTITA’ TOTALE ANNUA / AUSL ROMA G	BASE D'ASTA UNITARIA / (€ IVA ESCLUSA)

1	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE in gel di silicone. (*) / 1. Protesi mammarie di forma anatomica in gel di silicone coesivo (alta coesività) di grado medicale, biocompatibile e atossico. Involucro esterno in elastomero di silicone di grado medicale a triplo strato resistente e non permeabile al trasudo. / 2. Superficie testurizzatata. / 3. Reperi sulla superficie per un corretto posizionamento in senso longitudinale. / 4. Varie dimensioni longitudinali con varie proiezioni e diametri trasversali. Tali caratteristiche devono essere combinate tra loro ad ottenere il maggior numero possibile di varietà e misure protesiche. / 5. Range volumetrico per ciascuna forma e variante da 90 ad oltre 650 cc. / 6. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i dati necessari alla tracciabilità degli impianti. / 7. Validazione da parte di organi di controllo qualificati di nazioni estere. / 8. Adeguata e recente documentazione scientifica comprovante l’impiego delle protesi in studi clinici. / 9. Garanzia minima delle protesi da parte del produttore		60				€ 525,00	€ 31.500,00
2	ESPANSORI TESSUTALI MAMMARI / 1. Espansori tessutali di forma anatomica in elastomero di silicone di grado medicale, biocompatibile, atossico, a triplo strato con superficie testurizzata, a riempimento con soluzione fisiologica, repere sulla superficie per un corretto posizionamento longitudinale, valvola di riempimento integrata a rilevamento magnetico e radiopaca, di facile reperimento mediante idoneo strumento esterno in dotazione e con sistema di sicurezza per evitare perforazioni con l’ago. / 2. Volume da 200cc ad oltre 600cccirca. / 3. Forma anatomica con possibilità di almeno due altezze longitudinali. / 4. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i data necessari alla tracciabilità dell’impianto		20				€ 525,00	€ 10.500,00
3	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE rivestite in schiuma di poliuretano (*) / 1. Protesi mammarie di forma anatomica in gel di silicone coesivo (alta coesività) di grado medicale, biocompatibile e atossico. / 2. Involucro esterno in elastomero di silicone di grado medicale a triplo strato resistente e non permeabile al trasudo. / 3. Superficie rivestita con schiuma di poliuretano. / 4. Reperi sulla superficie per un corretto posizionamento in senso longitudinale. / 5. Varie dimensioni longitudinali con varie proiezioni e diametri trasversali. Tali caratteristiche devono essere combinate tra loro ad ottenere il maggior numero possibile di varietà e misure protesiche. / 6. Range volumetrico per ciascuna forma e variante da 90 ad oltre 650 cc. / 7. Doppio confezionamento sterile, etichettatura a norma, stickers adesivi che riportino i dati necessari alla tracciabilità degli impianti. / 8. Validazione da parte di organi di controllo qualificati di nazioni estere. / 9. Adeguata e recente documentazione scientifica comprovante l’impiego delle protesi in studi clinici. / 10. Garanzia minima delle protesi da parte del produttore		20				€ 525,00	€ 10.500,00
4	MATERIALE BIOLOGICO da utilizzare come rivestimento delle protesi mammarie (ADM matrici dermiche acellulari). / Fogli di materiale costituito da componenti delle matrici extracellulari (collagene ecc.), di origine umana o animale, non cross-linked in confezione sterile, di varie misure con possibilità di fenestrazione ove non già esistente. / Possibilità di modellamento. / Possibilità di immagazzinamento a temperatura ambiente senza particolari precauzioni		10				€ 850,00	€ 8.500,00
5	MATERIALE NON BIOLOGICO da utilizzare come rivestimento delle protesi mammarie. / Fogli di materiale non biologico, sintetico, non riassorbibile ma biocompatibile. / In confezione sterile e facilmente immagazzinabile. / Espansibile e facilmente applicabile		20				€ 850,00	€ 17.000,00
	(*)SIZERDI PROVA ( da fornire in abbinamento a tutte le tipologie di protesi mammarie senza ulteriori aggravi di spesa). / Diverse forme corrispondenti alle diverse forme delle protesi definitive; involucro liscio in elastomero di silicone; riempimento i gel di silicone; barriera a 360° per minimizzare la diffusione del gel; presenza di segni di repere; fornitura in confezione sterile e risterilizzabili in autoclave							€ 78.000,00

## Foglio3
DESCRIZIONE			CODICE DITTA / J&JCODICE DITTA / J&J	PREZZO / UNITARIO / IVA ESCLUSA PREZZO / UNITARIO / IVA ESCLUSA	CND
ESPANSORE MAMMARIO CPX4 8200	ALTEZZA MEDIA		COD.3548212	€ 525,00	P900103
ESPANSORE MAMMARIO CPX4 8200	ALTEZZA MEDIA		COD.3548213	€ 525,00	P900103
ESPANSORE MAMMARIO CPX4 8200	ALTEZZA MEDIA		COD.3548214	€ 525,00	P900103
ESPANSORE MAMMARIO CPX4 8200	ALTEZZA MEDIA		COD.3548215	€ 525,00	P900103
ESPANSORE MAMMARIO CPX4 8200	ALTEZZA MEDIA		COD.3548222	€ 525,00	P900103
ESPANSORE MAMMARIO CPX4 8200	ALTEZZA MEDIA		COD.3548223	€ 525,00	P900103
ESPANSORE MAMMARIO CPX4 8200	ALTEZZA MEDIA		COD.3548224	€ 525,00	P900103
ESPANSORI TISSUTALI MAMMARI			COD.3547317	€ 525,00	P900103
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341001	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341051	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341052	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341055	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341057	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341101	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341102	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341106	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341107	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	CONTOUR PROFILE	COD.3341151	€ 525,00	P060102
PROTESI	MAMMARIA	SILTEX GEL ROTONDA	COD.3548009	€ 400,00	P060102